## ИМН
Приложение 1
Институт общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО "МУК", г. Актобе
Изделия медицинского назначения
ГОБМП
№ п/п | Наименование товаров | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Вата не стерильная 25гр | вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная изготовлена из 100% хлопка высокого качества, отбеленного без применения хлора.редназначена для всевозможных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран, а также для снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода, как для детей, так и для взрослых. Нестерильная вата обеспечивает максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходит для любых типов кожи и не имеет противопоказаний. | шт | 50 | 162 | 8100
2 | Система для вливания инфузионных растворов 21G | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 2000 | 46.86 | 93720
3 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 2000 | 10.25 | 20500
4 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 10 мл с иглами , 21Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 1000 | 17.5 | 17500
5 | Этанол70% 50 мл | для наружного применения | флакон | 200 | 53.19 | 10638
6 | Шприц инъекционный 3-х компонентный, стерильный однократного применения, 2 мл |  | шт | 1000 | 9.37 | 9370
159828
Лекарственные средства
ГОБМП
№ п/п | Наименование товаров | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Натрия хлорид | Раствор для инфузии 0,9%-250,0 |  | 1000 | 132.4 | 132400
2 | Пентоксифиллин 5,0 мл | Раствор для инфузии 2%-5 мл |  | 300 | 14.62 | 4386
3 | Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) | Раствор для инъекции 0,05%-1 мл |  | 300 | 7.81 | 2343
4 | Цианокобаламин (Витамин В12) | раствор для для инъекции 5%-1 мл |  | 300 | 6.51 | 1953
| Итого: |  |  |  |  | 141082
300910