## Лист1
Приложение №1 к протоколу закупа
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "DIVES" (ДИВЕС) |  | ТОО «ABM-Medicus» |  | ТОО "NOVIRS" |  | ТОО "MedIntelCompany" |  | ТОО "Интермедика Алматы" |  | ТОО«Med Alliance» (Мед Альянс) |  | ТОО "Atlant MT" |  | ТОО«SUNMEDICA»(Санмедика) |  | ТОО "ОрдаМедКараганда" |  | ТОО "НАСК" |  | филиал ТОО «КФК Медсервис Плюс» в г. Караганда
[7 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | Кабель биполярный, резектоскоп Storz 4,5м | кабель с силиконовой оплеткой совместимый с резектоскопом Карл Шторц к аппарату AUTOCON 400 | шт | 2 | 130000 | 260000 | [12 empty] | 100000 | 200000
2 | Петля биполярый для ТУР | петля биполярная 24/26 Fr, 27040GP1 (упаковка 6 штук) к аппарату AUTOCON 400 | шт | 12 | 130000 | 1560000
3 | Электрод коагуляционный, биполярный. 27040VE | электрод коагуляционный, биполярный 24 Шр для трансуретральной энуклеации простаты полусферической формы для использования с оптикой HOPKINS II 27005FA/BA цветовой код желтый Возвратный электрод выполнен из проволки диаметром 0,6 мм расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие в упаковке 6 шт. к аппарату AUTOCON 400 | шт | 6 | 160000 | 960000
4 | Клипсы L (5 ~ 13 мм.) 1 картридж – 6 клипс | L (5 ~ 13 мм.) , для лигирования любых линейных структур тканей и сосудов во время операции для остановки кровотечения. 6 шт в картидже. Состав полиоксиметилен (Poly Oxy Methylene) | катридж | 50 | 52000 | 2600000 | [16 empty] | 18000 | 900000
5 | Титановые клипсы | размер средне-большой, цвет зеленый, 6шт, в картридже, стерильный, . Совместимы с апликатор Карл Шторц | катридж | 300 | 6700 | 2010000 | [14 empty] | 6200 | 1860000
6 | Инструмент лапороскопический LigaSure™ Maryland | LF1937 Инструмент лапороскопический LigaSure™ Maryland 5мм-37см, 6 шт в коробке для аппарата LigaSure | шт | 6 | 600000 | 3600000 | [6 empty] | 399900 | 2399400
7 | Троакар однаразовый | 2 5 мм-12 мм – длинный с рентгенпрозрачной гладкой канюлей RPF и универсальным переходником (в упаковке -3 шт) | шт | 12 | 53000 | 636000 | [6 empty] | 52980 | 635760
8 | Инструмент и насадка к ульразвуковому скальпелю «Гармоник». Ножницы АСЕ | инструмент и насадка к ульразвуковому скальпелю «Гармоник». Ножницы АСЕ (с технологией адаптации к тканям для лапароскопических операций, 5 мм, 36 см). HAR36 | шт | 6 | 458000 | 2748000 | 389000 | 2334000
9 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему | артикуляционные сменные кассеты с технологией P3H. фиолетовые, длина кассеты 60 мм, высота скобок 3.0 мм – 3.5 мм – 4.0 мм. | шт | 30 | 100000 | 3000000 | [18 empty] | 84900 | 2547000
10 | Кассеты со скобами к аппарату эндоскопическому сшивающему | артикуляционные сменные кассеты с технологией P3H. фиолетовые, длина кассеты 45 мм, высота скобок 3.0 мм – 3.5 мм – 4.0 мм. | шт | 6 | 100000 | 600000 | [18 empty] | 84900 | 509400
11 | Световод с цилиндрическим диффузором COUPLE 2 Кольца (d 1,75)14G | световод с цилиндрическим диффузором COUPLE 2 Кольца (d 1,75)14G к аппарату лактомелон. | шт | 1 | 110000 | 110000
12 | Световод головолоконный многоразовый диаметром 400 мкм | световод головолоконный многоразовый диаметром 400 мкм (1 уп=3шт) к аппарату Dornier Medilas H Solvo | уп | 1 | 660000 | 660000
13 | Spiritus aethilucus 70% 50 мл | Spiritus aethilucus 70% 50 мл | флакон | 2000 | 400 | 800000
14 | Стент уретральный «двойной свиной хвостик» с закрытым дистальным концом. | эластичная биоинертная трубка. Самосворачивающиеся кончики типа «Пигтейл». Закрытый дистальный конец. Оптимальное количество дренирующих отверстий. Метки длины на шине стента. Диаметр 1,7 мм, Размер 5 Fr, Длина между петлями 260 мм, Диаметр дистальной петли 20 мм Наличие проводника. | шт | 10 | 14000 | 140000 | [6 empty] | 13500 | 135000 |  |  | 14000 | 140000
15 | Стент уретральный «двойной свиной хвостик» с закрытым дистальным концом. | эластичная биоинертная трубка. Самосворачивающиеся кончики типа «Пигтейл». Закрытый дистальный конец. Оптимальное количество дренирующих отверстий. Метки длины на шине стента. Диаметр 2,0 мм, Размер 6 Fr, Длина между петлями 280 мм, Диаметр дистальной петли 20 мм Наличие проводника. | шт | 70 | 14000 | 980000 | [6 empty] | 13500 | 945000 |  |  | 14000 | 980000
16 | Стент уретральный «двойной свиной хвостик» с закрытым дистальным концом. | эластичная биоинертная трубка. Самосворачивающиеся кончики типа «Пигтейл». Закрытый дистальный конец. Оптимальное количество дренирующих отверстий. Метки длины на шине стента. Диаметр 2,7 мм, Размер 8 Fr, Длина между петлями 280 мм, Диаметр дистальной петли 20 мм. Наличие проводника. | шт | 70 | 14000 | 980000 | [10 empty] | 14000 | 980000
17 | Набор магистралей для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Diapact Kit CRRT | набор магистралей для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Diapact Kit CRRT | шт | 6 | 52000 | 312000 |  |  | 52000 | 312000
18 | Капиллярные диализаторы Diacap Pro | капиллярные диализаторы для аппарата Diapact Kit CRRT | шт | 6 | 9100 | 54600 |  |  | 9100 | 54600
19 | Катетер гемодиализный 2 просветный высокопоточный для аппарата Diapact Kit CRRT | катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный 2-х просветный с инъекционными колпачками в комплекте с принадлежностями для установки. Размеры: 11,5 Fr x 20 cm или 12 Fr x 20 cm | шт | 6 | 29000 | 174000 |  |  | 29000 | 174000
20 | Кассета B-LAC (лактат) | 25 шт в упаковке для OPTI | уп | 4 | 200000 | 800000 | [8 empty] | 200000 | 800000
21 | Клипаппликатор,канал 2.8 мм, длина 2300 мм. /HX-110UR/ | совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм. Возможность перезарядки Наличие Функция вращения клипсы Наличие Интегрированная ручка Наличие Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Для аппарата Olymrus GIF-H170 | уп | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 790000 | 790000
22 | Клипсы эндоскопические HX-610-135L 135°длинные 40 шт. /HX-610-135L/ | клипсы широкого раскрытия для клипирующих устройств Инструменты эндотерапевтические: Клипсы: HX-610-135L 135° длинные 40 шт. /HX-610-135L/ | уп | 2 | 700000 | 1400000 |  |  |  |  | 503500 | 1007000
23 | Биопсийные щипцы: EndoJaw Hot FD-230U (канал 2,8 мм, длина2300 мм) 5 шт /FD-230U/ | щипцы биопсийные 1 уп (5 шт). Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Бранши овального типа с отверстиями. Механизм «Качающиеся бранши» Конструкция без иглы Пластиковая оплетка вводимой части . Разъем для подключения к электрохирургическому блоку Для аппарата Olymrus GIF-H170 | уп | 1 | 230000 | 230000 |  |  |  |  | 175220 | 175220
24 | Клапан для биопсии МВ-358 | клапан для инстурментального канала многоразовый, 10 шт в упаковке Для аппарата Olymrus GIF-H170 | уп | 1 | 32500 | 32500 |  |  |  |  | 25700 | 25700
25 | Одноразовая чистящая щетка /BW- 412T/ | одноразовые комбинированные щетки для очистки каналов 50 шт. в упк. Для аппарата Olymrus GIF-H170 | уп | 1 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 84900 | 84900
26 | Зажим полужесткий для захвата 5 ШР | Модульная конструкция, состоящая из рукоятки и вставки с трубкой; Зажим захват для мелких камней ; -Две подвижные бранши; -Инструмент многоразового применения ; -Материал вставки и рукоятки: коррозионностойкая сталь ; -Диаметр, не более : 1,65 мм (5 ШР) ; -Длина рабочей части, не более : 605 мм ; | шт | 1 | 350000 | 350000
27 | Зажим атравматический для полых тканей короткий биполярный | 1. Рукоятка для биполярных инструментов пластмассовая. Bi00.0500 РИ. 2. Трубка с маховиком Ø5 мм. Bi00.0501. 3. Держательбиполярных инструментов (пинцетов) Инстрментальная часть подключение к пинцетом (евростандарт). Аппратная часть - коаксиальный разъем 12,5 мм. Длина кабеля 3 мм | шт | 1 | 520000 | 520000
28 | Инструменты одноразовые монополярные: ножницы – изогнутые типа Metzenbaum | ножницы монополярные изогнутые «тип Metzenbaum», одноразовые, для эндоскопического доступа. Длина рабочей части 32,0 см. Длина штока 31,5 см, диаметр 5 мм. Вращение оси браншей на 360°. Наличие электроизолирующего покрытия для безопасного использования. Наличие двух активных режущих браншей. Длина браншей не более 20 мм, длина режущей части браншей не более 14 мм. Максимальное открытие браншей 11 мм. Наличие стандартного разъема для монополярной коагуляции диаметром 4 мм. Цветовой индикатор у основания тубуса (для легкой идентификации инструмента во время операции в условиях плохого освещения) – черный. Эргономичная рукоятка для снижения нагрузки на руки оперирующего хирурга. Цвет инструмента – зеленый. Упаковка: индивидуальная, стерильная. | шт | 10 | 70000 | 700000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 27327100 |  | 2334000 |  | 540600 |  | 2082820 |  | 4115160 |  | 800000 |  | 980000 |  | 200000 |  | 1860000 |  | 900000 |  | 3056400
№ лота | Наименование |  |  | Кол-во | Цена | Сумма | филиал ТОО «КФК Медсервис Плюс» в г. Караганда
[7 empty] | Цена | Сумма
29 | Тримеперидин, раствор для инъекций, 2 %, 1 мл | в ампулах | амп | 1500 | 216.05 | 324075 | 140 | 210000
30 | Фентанил, раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл | в ампулах | амп | 2000 | 305.15 | 610300 | 120 | 240000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 934375 |  | 450000
| ВСЕГО по лотам: |  |  |  |  | 28261475