## ИМН годовой 22г
Приложение №1 к протоколу закупа
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Круана" |  | ИП Маслова С.Л. |  | ТОО "Еркетай 01" |  | ТОО«SUNMEDICA»(Санмедика) |  | ТОО "Альянс" |  | ТОО «БионМедСервис» |  | ТОО "СапаМедАстана" |  | ТОО «DIVES» (ДИВЕС) |  | ИП «VASKEN» |  | ТОО "SAN Company" |  | ИП Исабеков А.Х. |  | ТОО "Med Alliance" (Мед Альянс) |  | ИП Цицвира В.С. |  | ТОО "Forte NS" |  | ТОО «Ванга М»
[7 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | Одноразовый бритвенный станок | изготовлены из высококачественной нержавеющей стали | шт | 200 | 45 | 9000
2 | Лейкопластырь инъекционный диаметр 22мм | стерильный бактерицидный гипоаллергенный применяется для защиты места инъекции. Основа инъекционного пластыря полимерная с нормальной степенью адгезии (полиэтиленовая пленка телесного цвета), тонкая, эластичная, перфорированная с влагостойким свойствами, пропускает воздух и влагу, позволяя коже дышать, содержит адгезивный слой (полиакрилатный клей), в упаковке 1000 шт | шт | 2000 | 16 | 32000
3 | Лейкопластырь медицинский бактерицидный | фиксирующий медицинский бактерицидный на нетканой основе. Телесного цвета 3,8 см х3,8 см. (в картонной уп-ке 100 шт.) | шт | 3000 | 18 | 54000
4 | Лейкопластырь медицинский | размер 1,25 см х 9,1 м | шт | 200 | 455 | 91000
5 | Шприцы инсулиновые, 1 мл | шприц состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | шт | 1000 | 45 | 45000 | [18 empty] | 43.5 | 43500
6 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 2 мл, с с иглами 23Gx1 | стерильный состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости . Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 16000 | 30 | 480000 | [18 empty] | 23.5 | 376000 |  |  |  |  | 24 | 384000
7 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | стерильный состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости . Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 17000 | 30 | 510000 | [18 empty] | 23.5 | 399500 |  |  |  |  | 26.3 | 447100
8 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 10 мл с иглами , 21Gx1 1/2 | стерильный состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости . Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 10000 | 36 | 360000 | [18 empty] | 34.7 | 347000 |  |  |  |  | 35.89 | 358900
9 | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 84см | нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Предназначено для обеспечения компрессии без стягивания; изделие может быть самоклеящимся (остается на месте при минимальном использовании клейкой ленты). Это изделие для одноразового использования | м | 17000 | 130 | 2210000 | [18 empty] | 130 | 2210000
10 | Шприц Жанэ 150,0 мл | промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Также возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл.Шприц одноразовый 150 мл - канюля - под катетер (Catheter Tip) Шприц 150,0 мл (тип Жанэ) является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивающей максимальную плавность хода | шт, | 20 | 600 | 12000
11 | Сетка полипропиленовая 15х15 см стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | сетка полипропиленовая 15х15 см стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | шт | 5 | 16000 | 80000 | [18 empty] | 15876 | 79380
12 | Сетка полипропиленовая 30*30см стер, стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | сетка полипропиленовая 30*30см стер, стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | шт | 5 | 45000 | 225000 | [18 empty] | 43876 | 219380
13 | Скальпель одноразовый стерильный №10 | хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт, | 300 | 160 | 48000 | [18 empty] | 156.9 | 47070 | [8 empty] | 120 | 36000
14 | Скальпель одноразовый стерильный №11 | хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт, | 2000 | 160 | 320000 | [16 empty] | 160 | 320000 | 156.9 | 313800 |  |  |  |  | 157 | 314000 |  |  | 126 | 252000
15 | Скальпель одноразовый стерильный 18 | хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт, | 2300 | 160 | 368000 | [16 empty] | 160 | 368000 | 156.9 | 360870 |  |  |  |  | 157 | 361100 |  |  | 126 | 289800
16 | Скальпель одноразовый стерильный 23 | хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт, | 1800 | 160 | 288000 | [16 empty] | 160 | 288000 | 156.9 | 282420 |  |  |  |  | 157 | 282600 |  |  | 126 | 226800
17 | Одноразовый ланцет. Скарификатор стерильный одноразового применения | одноразового применения автоматический с глубиной прокола 2,8 мм и иглой 21 G | шт, | 1000 | 50 | 50000
18 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 (метрикс 4) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 (метрикс 4) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 320 | 700 | 224000 | [28 empty] | 700 | 224000
19 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 (метрикс 1,5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 (метрикс 1,5) бобина 20 метров.Упаковка 10 бобин | шт | 20 | 660 | 13200 | [28 empty] | 480 | 9600
20 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 (метрикс 2) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 (метрикс 2) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 220 | 660 | 145200 | [28 empty] | 480 | 105600
21 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 120 | 660 | 79200 | [28 empty] | 520 | 62400
22 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров. Упаковка 10 бобин | шт | 120 | 660 | 79200 | [28 empty] | 460 | 55200
23 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров. упаковка 10 бобин | шт | 120 | 830 | 99600 | [28 empty] | 780 | 93600
24 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров.Упаковка 10 бобин | шт | 220 | 930 | 204600 | [28 empty] | 800 | 176000
25 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-40 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-40. Упаковка 25 штук | шт | 150 | 675 | 101250 | [28 empty] | 460 | 69000
26 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 - (метрикс 1,5-75см) HR-25 | нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 4/0 - (метрикс 1,5-75см) HR-20. Упаковка 25 штук | шт | 100 | 675 | 67500 | [28 empty] | 460 | 46000
27 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-25 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-22. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 675 | 135000 | [28 empty] | 460 | 92000
28 | Нить капроновая нерассасывающаяся (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-40 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-40. Упаковка 25 штук | шт | 250 | 675 | 168750 | [28 empty] | 480 | 120000
29 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 22mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, колющая окрашенная 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 120 | 1560 | 187200 | 1035 | 124200 | [26 empty] | 1000 | 120000
30 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 2\0 (3) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 2\0 (3) SH-2 plys 20mm 1\2 c, колющая окрашенная 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 240 | 1560 | 374400 | [14 empty] | 1410 | 338400 | [12 empty] | 1000 | 240000
31 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 22mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 20mm 1\2 c, колющая окрашенная 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 120 | 1560 | 187200 | 1065 | 127800 | [26 empty] | 1000 | 120000
32 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, колющая окрашенная 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 120 | 1560 | 187200 | 1070 | 128400 | [12 empty] | 1410 | 169200 | [12 empty] | 1000 | 120000
33 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 40mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, колющая окрашенная 90 см. Упаковка 12 штук | шт | 180 | 1700 | 306000 | 1170 | 210600 | [12 empty] | 1680 | 302400 | [12 empty] | 1150 | 207000
34 | Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ40mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ40mm 1\2 c, колющая окрашенная 90 см. Упаковка 12 штук | шт | 240 | 1700 | 408000 | 1170 | 280800 | [12 empty] | 1600 | 384000 | [12 empty] | 1150 | 276000
35 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 30mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 26mm 1¦2c,75см.Упаковка 25 штук | шт | 75 | 780 | 58500 | [28 empty] | 600 | 45000
36 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 3/0(2) МН-1, 20mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 3/0(2) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. Упаковка 25 штук | шт | 75 | 780 | 58500 | [28 empty] | 600 | 45000
37 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 15mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 17mm 1¦2c,75см. Упаковка 25 штук | шт | 25 | 1440 | 36000 | [28 empty] | 800 | 20000
38 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 6/0(0,7) SH, 26mm 1¦2c,90см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 6,0(0,7) SH, 26mm 1¦2c,90см. Упаковка 25 штук | шт | 25 | 1440 | 36000 | [28 empty] | 800 | 20000
39 | Кетгут простой полированный стерильный с иглой USP: 4\0 (2) 75 см.игла1\2 колющая | нить хирургическая рассасывающаяся стерильная.USP: 4\0 (2) 75 см.игла1\2 колющая. Упаковка 25 штук | шт | 100 | 600 | 60000 | [16 empty] | 590 | 59000 | [10 empty] | 490 | 49000
40 | Этибонд Эксель зеленый М3 (2/0) 90см две иглы колющие SH | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Упаковка 36 штук | шт | 108 | 4200 | 453600 | 1415 | 152820 | [12 empty] | 2900 | 313200
41 | Этибонд Эксель зеленый M2.0 (3/0) 60cm две иглы колющие RB-1 | нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Упаковка 36 штук | шт | 72 | 4200 | 302400 | [14 empty] | 2800 | 201600
42 | Шовный материал стерильный синтетический монофиломентный рассасывающийся. PDS 6/0 BV11mm | шовный материал стерильный синтетический монофиломентный рассасывающийся. PDS 6/0 BV11mm. Упаковка 20 штук | шт | 20 | 3800 | 76000
43 | Фторэкс стерильный с иглой MP 3 USP: 2-0, 75 см.игла 1\2 колющая HR - 30 | нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся Фторэкс нить лавсановая плетенная с фторкаучуковым покрытием, зеленая. Упаковка 25 штук | шт | 25 | 560 | 14000 | [28 empty] | 460 | 11500
44 | Фторэкс стерильный с иглой MP 2 USP: 3-0, 75 см.игла 1\2 колющая HR - 20 | нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся Фторэкс нить лавсановая плетенная с фторкаучуковым покрытием, зеленая. Упаковка 25 штук | шт | 25 | 560 | 14000 | [28 empty] | 500 | 12500
45 | Стерилизующее средство. Стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл | стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл. к аппарату DGM | шт | 15 | 75000 | 1125000
46 | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 250мм х 70 м | материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 250мм х 70 м | рулон | 12 | 80000 | 960000 | [24 empty] | 79300 | 951600
47 | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 400мм х 70 м | материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 400мм х 70 м | рулон | 12 | 125000 | 1500000 | [24 empty] | 124675 | 1496100
48 | Индикатор биологические для контроля процесса плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard" | индикатор биологический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации упаковка 20 штук | шт | 200 | 4000 | 800000
49 | Индикатор химический для контроля процесса плазменной стерилизации марки "DGM Steriguard" класс 4 | индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизации упаковка 200 шт | шт | 2000 | 100 | 200000
50 | Пакет плоский самозапечатывающийся 130*270 мм | пакеты упаковочные для медицинской паровой и газовой стерилизации марки "DGM Sterguard. Пакет плоский самозапечатывающийся 130*270 мм. В упаковке 100 шт | шт | 4000 | 100 | 400000 | [18 empty] | 100 | 400000
51 | Индикатор химический для контроля процесса паровой стерилизации марки "DGM Steriguard" тип B 1 для использования внутри упаковки 120/45 мин,132/20 мин класс 4 | индикаторы соответствуют 4-му классу (многопеременные индикаторы) по требованиям стандарта ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы поставляютсяв упаковках по 1000 шт. В каждую упаковку вложена форма 257у – «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)». На лицевой стороне бумаги нанесена индикаторная метка, эталон сравнения, наименование торговой марки, 10 обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, наименование и класс индикатора.Индикаторная композиция на лицевой стороне индикаторов защищена паропроницаемым водоотталкивающим покрытием, обеспечивающим идеальную защиту индикаторной метки от контакта со стерилизуемыми изделиями.На обратную сторону бумаги нанесен липкий слой, закрытый защитным покрытием. Защитное покрытие перфорировано для удобной фиксации в месте контроля и документах архива | шт | 3000 | 12 | 36000
52 | Индикатор химический для контроля процесса паровой стерилизации марки "DGM Steriguard" тип B 2 для использования снаружи упаковки 120/45 мин,132/20 мин класс 4 | индикаторы соответствуют 4-му классу (многопеременные индикаторы) по требованиям стандарта ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы поставляютсяв упаковках по 1000 шт. В каждую упаковку вложена форма 257у – «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)». На лицевой стороне бумаги нанесена индикаторная метка, эталон сравнения, наименование торговой марки, 10 обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, наименование и класс индикатора.Индикаторная композиция на лицевой стороне индикаторов защищена паропроницаемым водоотталкивающим покрытием, обеспечивающим идеальную защиту индикаторной метки от контакта со стерилизуемыми изделиями.На обратную сторону бумаги нанесен липкий слой, закрытый защитным покрытием. Защитное покрытие перфорировано для удобной фиксации в месте контроля и документах архива | шт | 3000 | 12 | 36000 | [18 empty] | 12 | 36000
53 | Индикатор химический одноразовый для контроля процесса воздушной стерилизации марки DGM Steriguard класс 4 для использования внутри и снаружи упаковки: 180 град. С - 60 мин. | индикаторы соответствуют 4-му классу (многопеременные индикаторы) по требованиям стандарта ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы поставляютсяв упаковках по 1000 шт. В каждую упаковку вложена форма 257у – «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)». На лицевой стороне бумаги нанесена индикаторная метка, эталон сравнения, наименование торговой марки, 10 обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, наименование и класс индикатора.Индикаторная композиция на лицевой стороне индикаторов защищена паропроницаемым водоотталкивающим покрытием, обеспечивающим идеальную защиту индикаторной метки от контакта со стерилизуемыми изделиями.На обратную сторону бумаги нанесен липкий слой, закрытый защитным покрытием. Защитное покрытие перфорировано для удобной фиксации в месте контроля и документах архива | шт | 6000 | 12 | 72000
54 | Азопирам | для контроля качества предстерилизационной очистки изделий. Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно- профилактических учреждениях, санитарно- эпидемиологических и дезинфекционных станциях. | уп | 6 | 1500 | 9000
55 | Трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 6,0/9,0 мм | трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 6,0/9,0 мм | кг | 20 | 15600 | 312000 | [28 empty] | 15200 | 304000
56 | Трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 5,0/9,0 мм | трубка для дренажа и комплектации отсасывателей силиконовая размер 5,0/9,0 мм | кг | 15 | 15600 | 234000 | [28 empty] | 15200 | 228000
57 | Фильтр КСКФ | фильтр КСКФ -3.00-02(кКСКФ-9) №2 | уп | 30 | 900 | 27000 | [28 empty] | 800 | 24000
58 | Фильтр КСКФ | фильтр КСКФ -3.00-03(кКСКФ-12.18.20.) №2 | уп | 30 | 900 | 27000
59 | Игла хирургическая | 4А1-1,0х45 мм в упаковке 10 шт | уп | 10 | 5200 | 52000 | [28 empty] | 3000 | 30000
60 | Игла хирургическая | 4А1-0,6х30 мм в упаковке 10 шт | уп | 10 | 5200 | 52000 | [28 empty] | 3000 | 30000
61 | Игла хирургическая | 4А1-1,3х40 мм в упаковке 10 шт | уп | 10 | 5200 | 52000 | [28 empty] | 3000 | 30000
62 | Игла хирургическая | игла хирургическая SE-TH 40LL | шт | 10 | 800 | 8000
63 | Игла хирургическая | игла хирургическая SE-TF 32LL | шт | 10 | 800 | 8000
64 | Игла хирургическая | игла хирургическая SE-TG 26L | шт | 10 | 800 | 8000
65 | Игла хирургическая | игла хирургическая SE- ME 60 | шт | 10 | 800 | 8000
66 | Игла хирургическая | игла хирургическая SE- ME 32 | шт | 10 | 800 | 8000
67 | Игла хирургическая | игла хирургическая SE- MH 28LL | шт | 10 | 800 | 8000
68 | Ножницы тупоконечные горизоналтные изогнутые 140мм | ножницы тупоконечные горизоналтные изогнутые 140мм | шт | 15 | 2900 | 43500 | [16 empty] | 2900 | 43500 | [10 empty] | 2600 | 39000
69 | Корцанг прямой 250мм | медицинский | шт | 3 | 4200 | 12600 | [16 empty] | 4200 | 12600 | [10 empty] | 3600 | 10800
70 | Зажим для крепления белья (цапки) | операционный | шт | 5 | 2900 | 14500 | [28 empty] | 2400 | 12000
71 | Зажим кровеостанавливающий по типу МОСКИТ прямой | зажим кровеостанавливающий по типу МОСКИТ прямой | шт | 20 | 2900 | 58000 | [16 empty] | 2900 | 58000 | [10 empty] | 2400 | 48000
72 | Зажим кровеостанавливающий по типу МОСКИТ изогнутый | зажим кровеостанавливающий по типу МОСКИТ изогнутый | шт | 20 | 4200 | 84000 | [16 empty] | 4000 | 80000 | 4200 | 84000 | [8 empty] | 2600 | 52000
73 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый Бильрот № 2 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 30 | 4200 | 126000 | [16 empty] | 4200 | 126000 | [10 empty] | 3400 | 102000
74 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый Бильрот № 1 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 60 | 4200 | 252000 | [16 empty] | 3950 | 237000 | 4200 | 252000 | [8 empty] | 3400 | 204000
75 | Зажим кровоостанавливающий 1 х 2- зубый зубчатый прямой № 2 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 24 | 3700 | 88800 | [16 empty] | 3500 | 84000 | [10 empty] | 3400 | 81600
76 | Зажим кровоостанавливающий 1 х 2- зубый зубчатый прямой № 1 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 24 | 3700 | 88800 | [16 empty] | 3500 | 84000 | [10 empty] | 3400 | 81600
77 | Ножницы тупоконечные прямые, 140мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 10 | 4200 | 42000 | [16 empty] | 4100 | 41000 | 4200 | 42000 | [8 empty] | 2400 | 24000
78 | Пинцет натомический ПА 150мм х 2,5 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 10 | 2400 | 24000 | [16 empty] | 2400 | 24000 | [10 empty] | 2200 | 22000
79 | Пинцет зубчатый ПХ 150мм х 2,5 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 10 | 2400 | 24000 | [16 empty] | 2400 | 24000 | [10 empty] | 2200 | 22000
80 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 10 | 5500 | 55000 | [16 empty] | 5000 | 50000 | 5500 | 55000 | [8 empty] | 2600 | 26000
81 | Иглодержатель общехирургический 160мм | иглодержатель общехирургический 160мм | шт | 8 | 4200 | 33600 | [16 empty] | 4200 | 33600 | [10 empty] | 3600 | 28800
82 | Иглодержатель общехирургический 200мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 8 | 4500 | 36000 | [16 empty] | 4500 | 36000 | [10 empty] | 4000 | 32000
83 | Рулоны гигиенические плотность 25г, ширина 80 см, 100 метров | рулон гигиенический, предназначен для покрытия операционных столов, процедурных кушеток и т.д. Материал: смс - трехслойный нетканый полипропиленовый материал. Отличительной особенностью материала СМС является присутствие между двумя слоями волокон спанбонда волокна материала мельтблаун. | рулон | 15 | 40000 | 600000 | [16 empty] | 20000 | 300000 | 19500 | 292500 | 20000
84 | Пеленка хлопчато бумажная 80*80 цветная | пеленка хлопчато-бумажная 80*80 цветная нестерильная | шт | 500 | 1600 | 800000 | [18 empty] | 1598 | 799000
85 | Простынь хлопчато бумажная 240*140 белая | простынь хлопчато-бумажная 240*140 белая, нестерильная | шт | 300 | 2000 | 600000 | [18 empty] | 1997 | 599100
86 | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием 0,84 м х 45 м - цвет: оранжевый | представляет собой полиэфирную ткань, на лицевую сторону которой нанесено поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие. Влагонепроницаемая, газопроницаема и паропроницаема, что способствует профилактики пролежней и трофических проявлений. Очень быстро приобретает температуру тела и тем самым устраняет «эффект холодного прикосновения».Характеристики: многоразовое использование; плотность материала позволяет удерживать большой объём влаги на протяжении длительного времени; эластичная; | рулон | 1 | 30000 | 30000 | [28 empty] | 30000 | 30000
87 | Термометры комнатные | на пластиковой основе,для измерения температуры помещения | шт | 20 | 1500 | 30000
88 | Термометры медицинские | ртутный для измерения температуры тела | шт | 100 | 350 | 35000
89 | Катетер Фолея двухходовой 6 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 20 | 500 | 10000 | [8 empty] | 353 | 7060
90 | Катетер Фолея двухходовой 8 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 20 | 500 | 10000 | [8 empty] | 353 | 7060
91 | Катетер Фолея двухходовой 9 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 20 | 500 | 10000
92 | Катетер Фолея двухходовой 10 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 20 | 350 | 7000 | [8 empty] | 350 | 7000
93 | Катетер Фолея двухходовой 16 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 100 | 350 | 35000 | [8 empty] | 298 | 29800
94 | Катетер Фолея двухходовой 18 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 100 | 350 | 35000 | [8 empty] | 298 | 29800
95 | Катетер Фолея двухходовой 20 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 50 | 350 | 17500 | [8 empty] | 289 | 14450 |  |  | 320 | 16000
96 | Катетер Фолея двухходовой 22 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 50 | 350 | 17500 | [8 empty] | 289 | 14450 |  |  | 320 | 16000
97 | Катетер Фолея трехходовой 24 СН | предназначен для катетеризации (до 30 суток) мочевого пузыря. Биосовместимый материал снижает риск раздражения тканей, обеспечивает комфорт и безопасность пациента. Катетеры урологические Фолея изготовлены из нейтрального, термопластичного высококачественного латекса-каучука, покрытого силиконом - это оптимальное решение, т.к они жесткие до введения и размягчаются при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт. Плавный переход жесткости мочевого катетера от баллона к стержню уменьшает возможность возникновения травмы при введении. | шт | 200 | 600 | 120000
98 | Мочеприемник прикроватный Объем: 2000 мл Длина трубки: 90 см | мешок идеален в случаях, когда необходим больший объем для сбора мочи, например, ночью или при недержании мочи тяжелой степени. Мешок имеет дренажную трубку длиной 90 см, которую можно укоротить до необходимой длины. Мешок может крепиться на кровать, инвалидное кресло или штатив с помощью специального прочного пластикового крючка, который позволяет полностью развернуть мешок и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи.Свободный отток мочиДренажная трубка, изготовленная из прозрачного и очень гибкогоматериала, не перекручивается и не перегибается, обеспечивая свободный отток мочи. Дренажная трубка мягкая и удобная, не вызывает раздражения кожи. | шт | 2000 | 200 | 400000
99 | Вата гигиеническая нестерильная упаковка 100 г | приспособление, которое используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты или искусственного волокна в форме непрерывного длинного рола с универсальным применением. Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме. Изделие одноразового применения. | упак | 1000 | 260 | 260000 | [18 empty] | 259 | 259000
100 | Бинт марлевый нестерильный | 7м-14см применяется для фиксации повязок. | шт | 1000 | 260 | 260000 | [18 empty] | 260 | 260000
101 | Катетер венозный периферический | 14G | шт. | 60 | 100 | 6000 | [8 empty] | 100 | 6000
102 | Катетер венозный периферический | 16G | шт. | 800 | 100 | 80000 | [8 empty] | 100 | 80000
103 | Катетер венозный периферический | 18G | шт. | 1200 | 100 | 120000 | [8 empty] | 100 | 120000
104 | Катетер венозный периферический | 20G | шт. | 2300 | 100 | 230000 | [8 empty] | 100 | 230000
105 | Катетер венозный периферический | 22G | шт. | 1300 | 100 | 130000 | [8 empty] | 100 | 130000
106 | ЗОНД ПИЩЕВОДНЫЙ ТИПА «БЛЭКМОР» | изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; - трехканальная трубка; - закрытый дистальный конец закругленной формы; - круглый латексный надувной желудочный баллон; - цилиндрический латексный надувной пищеводный баллон; - перфорация дистального конца до круглого надувного желудочного баллона; - адаптер Жанэ на проксимальном конце основного канала; - канюли Люэра с контрольными баллончиками на проксимальном конце каналов для надувания баллонов; - стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 6.6мм Объем баллона: желудочный 50 мл, пищеводный 110мл Длина 1000мм | шт | 3 | 18000 | 54000 | [22 empty] | 18000 | 54000 |  |  |  |  | 9000 | 27000
107 | Катетер Кера, Диаметр 4 мм | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА». Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 5,0мм. Внутренний диаметр 4,0мм. Длина 300мм. | шт | 5 | 5000 | 25000 | [22 empty] | 5000 | 25000 |  |  |  |  | 5000 | 25000
108 | Катетер Кера, Диаметр 5 мм | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА». Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 6,0мм. Внутренний диаметр 5,0мм Длина 300мм | шт | 5 | 5000 | 25000 | [22 empty] | 5000 | 25000 |  |  |  |  | 5000 | 25000
109 | Катетер Кера, Диаметр 7 мм | ДРЕНАЖ ТИПА «КЕРА». Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 8,0мм. Внутренний диаметр 7,0мм Длина 300мм | шт | 5 | 5000 | 25000 | [22 empty] | 5000 | 25000 |  |  |  |  | 5000 | 25000
110 | ИГЛА ХИБА ЗАТОЧКА «КАРАНДАШ» | заточка иглы по типу «Карандаш»; Специальный стальной мандрен; Удобная канюля-держатель; Трубка-выпрямитель для надевания катетера на иглу; Диаметр 1,8 мм, длина 150 мм. | шт | 5 | 7000 | 35000 | [22 empty] | 7000 | 35000
111 | ИГЛА ХИБА ЗАТОЧКА «КАРАНДАШ» | заточка иглы по типу «Карандаш» • Специальный стальной мандрен • Удобная канюля-держатель • Трубка-выпрямитель для надевания катетера на иглу • Диаметр 1,8мм длина 220мм | шт | 5 | 7000 | 35000 | [22 empty] | 7000 | 35000
112 | Холедохолитоэкстрактор | полиэтиленовая трубка длиной 420 мм. Закругленный атравматичный конец. Рентгенконтрастность по всей длине. Специальные метки на шине катетера. Латексный баллон на дистальном конце. Диаметр 6,0мм Объем баллона до 2,5 мл Длина 420 мм | шт | 5 | 6000 | 30000 | [22 empty] | 6000 | 30000
113 | ИГЛА ТИПА «ВЕРЕША», | ИГЛА ТИПА “ВЕРЕША”. Изготовлена из нержавеющей стали медицинского назначения. Подвижной защитный чехол. Флажок для удобного захвата. Одноходовой краник. Канюля для подключения инъекционного узла. Диаметр 2,5 мм Длина 120 мм одноходовым краном. | шт | 5 | 5500 | 27500 | [22 empty] | 5500 | 27500
114 | ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ИГЛА ДЛЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ, | изготовлена из нержавеющей стали медицинского назначения. Длина рабочей части иглы 110 мм. Заточка рабочего конца “Квинке”. Рентгенконтрастный полимерный катетер 80 мм. Открытый дистальный конец конусной формы. Канюля Люэра на проксимальном конце. 2.5мм, G 13. | шт | 5 | 6000 | 30000 | [22 empty] | 6000 | 30000 |  |  |  |  | 5000 | 25000
115 | УДЛИНИТЕЛЬ ДРЕНАЖА ПО БЮЛЛАУ С БАНКОЙ, | УДЛИНИТЕЛЬ ДРЕНАЖА ПО БЮЛЛАУ С БАНКОЙ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Эластичная ПВХ трубка длиной 1000 мм. Полимерная емкость объемом 600 мл. Латексный лепестковый клапан на дистальном конце. Коннектор-переходник Жанэ на проксимальном конце. Стерильный. Размер 10 мм | шт | 5 | 9000 | 45000 | [22 empty] | 9000 | 45000
116 | Сильфон-гармошка, обьем мл 50 | СИЛЬФОН-ГАРМОШКА ДЛЯ АСПИРАЦИИ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; − гофрированная емкость объемом 50 мл; − рабочий конец в виде конуса под адаптер Жанэ; − стерилизовано оксидом этилена. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | шт | 20 | 2000 | 40000 | [22 empty] | 2000 | 40000 |  |  |  |  | 1200 | 24000
117 | Сильфон-гармошка, обьем мл 150 | СИЛЬФОН-ГАРМОШКА ДЛЯ АСПИРАЦИИ с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; − рабочий конец в виде конуса под адаптер Жанэ; − сильфон-гармошки объемом 150 мл имеют петли для подвешивания; − стерилизовано оксидом этилена. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | шт | 20 | 2000 | 40000 | [22 empty] | 2000 | 40000 |  |  |  |  | 1500 | 30000
118 | Дренаж профильный Слабинского (блэйка), Диаметр 5 мм | ДРЕНАЖ ПРОФИЛЬНЫЙ СЛАБИНСКОГО (БЛЭЙКА) изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − пятиканальная трубка; длина 500 мм; адаптер Жанэ на проксимальном конце; четыре канала продольно вскрыты на протяжении 250 мм от дистального конца; дополнительный трубчатый центральный канал | шт | 5 | 4000 | 20000 | [22 empty] | 4000 | 20000 |  |  |  |  | 3500 | 17500
119 | Набор дренажный для малых операций. Диаметр 3,0мм | Диаметр 3,0мм Длина 250 мм. Сильфон 50,0 мл, адаптер Жанэ. Изготовлено из прозрачного ПВХ материала. Дренаж перфорирован по типу «Редон» | шт | 10 | 4000 | 40000 | [22 empty] | 3500 | 35000 |  |  |  |  | 2500 | 25000
120 | Набор дренажный для малых операций, Диаметр 4 мм | Диаметр 4,0 мм. Длина 250 мм, Сильфон 50,0 мл, адаптер Жанэ. Изготовлено из прозрачного ПВХ материала. Дренаж перфорирован по типу «Редон» | шт | 10 | 4000 | 40000 | [22 empty] | 3500 | 35000 |  |  |  |  | 2500 | 25000
121 | Дренаж типа «Пиковского» | изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; длина 415 мм; диаметр 3,0 мм; открытый дистальный конец конусной формы; боковые дренажные отверстия на дистальном конце; два кольца-остова на расстоянии 33 мм от дистального конца; перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; рентгеноконтрастная полоса вдоль | шт | 20 | 6000 | 120000 | [22 empty] | 5700 | 114000
122 | Удлинитель для дренажа типа Пиковского | удлинитель дренажа типа Пиковского с зажимной канюлей Люэра проксимального конца для Дренажа типа Пиковского. Изготовлен из силиконизированного ПВХ. В комплекте с адаптером Жанэ. | шт | 20 | 5000 | 100000 | [22 empty] | 5000 | 100000
123 | Катетер для пункционной эпицистостомии | длина 250 мм, Диаметр 6,0 мм. Специальный стальной тороакар, ПВХ баллон 10 мл на стиллете, Эластичный кожный фиксатор. Контрольная метка с адаптером Жанэ. | шт | 5 | 11000 | 55000 | [22 empty] | 11000 | 55000
124 | Катетер мочеточниковый c закрытым дистальным концом | катетер мочеточниковый с закрытым дистальным концом. Эластичная полимерная трубка • Атравматичный дистальный конец • Рентгеноконтрастность по всей длине • Эффективные боковые дренажные отверстия • Съемная зажимная канюля Люэра • Длина катетера – 810 мм. Диаметр 2,0; мм. Размер 6 Fr; Наличие проводника | шт | 10 | 7000 | 70000 | [22 empty] | 7000 | 70000 |  |  |  |  | 7000 | 70000
125 | Катетер мочеточниковый c закрытым дистальным концом | катетер мочеточниковый с закрытым дистальным концом. Эластичная полимерная трубка • Атравматичный дистальный конец • Рентгеноконтрастность по всей длине • Эффективные боковые дренажные отверстия • Съемная зажимная канюля Люэра • Длина катетера – 810 мм. Диаметр 2,7 мм. Размер 8 Fr. Наличие проводника. | шт | 5 | 7000 | 35000 | [22 empty] | 7000 | 35000
126 | Удлинитель Люэр-Жанэ с краником | удлинитель дренажей Люэр-Жанэ. Диаметром 4,0 мм, Размер 12 Fr, длина 1000 мм. Универсальные адаптеры для подключения дренажных емкостей. | шт | 10 | 3500 | 35000 | [22 empty] | 3420 | 34200
127 | Катетер мочеточниковый «Свиной хвост» с закрытым дистальным | эластичная биоинертная пленка. Рабочий конец типа «Свиной хвост», Оптимальное количество дренажных отверстий. Метки длины по шине катетера. Съемная зажимная канюля Люэра. Длина катетера 810 мм. Диаметр 2,0мм, размер 6 Fr, Цветоиндикация каждого размера. Наличие проводника. | шт | 5 | 8000 | 40000 | [22 empty] | 8000 | 40000
128 | Катетер мочеточниковый «Свиной хвост» с закрытым дистальным концом | эластичная биоинертная пленка. Рабочий конец типа «Свиной хвост», Оптимальное количество дренажных отверстий. Метки длины по шине катетера. Съемная зажимная канюля Люэра. Длина катетера 810 мм. Диаметр 2,7 мм, размер 8 Fr, Цветоиндикация каждого размера. Наличие проводника. | шт | 5 | 8000 | 40000 | [22 empty] | 8000 | 40000
129 | Иглы Хиба | длина 220 мм, диаметр 1,8мм, размер G-15. Изготовлен из медицинской стали. Стальной мандрен. Специальная заточка скошенная, Канюля Люэра на проксимальном конце. | шт | 3 | 7000 | 21000 | [22 empty] | 6850 | 20550
130 | Набор для нефростомии самофиксирующийся катетер «Пигтейл». | игла Хиба из медицинской стали. Рентгенконтрастный катетер типа «Пигтейл». Кожный фиксатор. Длина от 300 мм, Диаметр 2мм, Размер 6 Fr, длина 300 мм. Игла заточки . Back Bevel. | набор | 10 | 17000 | 170000 | [22 empty] | 17000 | 170000
131 | Набор для нефростомии самофиксирующийся катетер «Пигтейл». | игла Хиба из медицинской стали. Рентгенконтрастный катетер типа «Пигтейл». Кожный фиксатор. Длина от 300 мм, Диаметр 3мм, Размер 9 Fr, длина 300 мм. Игла заточки . | набор | 10 | 17000 | 170000 | [22 empty] | 17000 | 170000
132 | Набор для нефростомии самофиксирующийся катетер «Пигтейл». | игла Хиба из медицинской стали. Рентгенконтрастный катетер типа «Пигтейл». Кожный фиксатор. Длина 300 мм, Диаметр 4мм, Размер 12 Fr, длина 300 мм. Игла заточки . | набор | 10 | 17000 | 170000 | [22 empty] | 17000 | 170000
133 | Набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым дистальным концом. | набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым/открытым дистальным концом. • Уретральный стент из рентгеноконтрастного полимера типа «двойной свиной хвостик» • Жесткий тросовый проводник • Полимерный рентгеноконтрастный толкатель • Зажимы фиксации. Длина между петлями 260 мм. диаметр 1.7мм, Fr 5,. Диаметр дистальной петли 20 мм. Наличие проводника. | шт | 1 | 19000 | 19000 | [22 empty] | 19000 | 19000 |  |  |  |  | 19000 | 19000
134 | Набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым дистальным концом, | набор установки уретрального стента «ДВОЙНОЙ СВИНОЙ ХВОСТИК» с закрытым/открытым дистальным концом. • Уретральный стент из рентгеноконтрастного полимера типа «двойной свиной хвостик» • Жесткий тросовый проводник • Полимерный рентгеноконтрастный толкатель • Зажимы фиксации. Длина между 280 мм. Диаметр 2,0 мм, Fr 6,. Диаметр дистальной петли 20 мм. Размер 6. Наличие проводника. | шт | 1 | 19000 | 19000 | [22 empty] | 19000 | 19000 |  |  |  |  | 19000 | 19000
135 | ПЕРЕХОДНИК ЖАНЭ-ЛЮЭР | удлинитель дренажей Люер – Жанэ. Прозрачная ПВХ трубка длиной 1000 мм • Универсальный адаптер Жанэ на проксимальном конце • Штуцер Люэра с накидной гайкой на дистальном конце. Диаметр 4,0 мм, Размер 12, длина 1000мм | шт | 10 | 3500 | 35000 | [22 empty] | 3500 | 35000
136 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №4,0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 20 | 650 | 13000
137 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №5,0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 50 | 650 | 32500 |  |  | 434 | 21700 |  |  |  |  | 410 | 20500
138 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №6,0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 20 | 350 | 7000 |  |  | 348 | 6960
139 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7.0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 30 | 390 | 11700
140 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 400 | 390 | 156000
141 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 500 | 390 | 195000
142 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 100 | 390 | 39000
143 | Интубационный стилет стандарт для эндотрахеальных трубок Fr 10 | стандарт для эндотрахеальных трубок Fr 10 | шт | 10 | 650 | 6500 | [8 empty] | 548 | 5480
144 | Интубационный стилет стандарт для эндотрахеальных трубок Fr 6 | стилет стандарт для эндотрахеальных трубок Fr 6 | шт | 5 | 650 | 3250 | [8 empty] | 548 | 2740
145 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | G25, 0,53* 88мм | шт. | 300 | 4000 | 1200000 |  |  |  |  | 3750 | 1125000 | [6 empty] | 2400 | 720000
146 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | G26, длина 88мм | шт. | 200 | 4000 | 800000 |  |  | 2100 | 420000 | 3750 | 750000
147 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | G27, длина 88мм | шт. | 200 | 4000 | 800000 |  |  | 2310 | 462000 | 3750 | 750000 | [6 empty] | 2400 | 480000
148 | Эпидуральный набор малый | игла G18, катетер с закрытым кончиком и 3 боковыми отверстиями с направителем, шприц "утраты сопротивления", адаптер "СнэпЛок" | шт. | 50 | 6500 | 325000 |  |  |  |  | 6430 | 321500
149 | Удлинитель медицинский с наконечниками Луер Лок длина 1500 мм | с наконечниками Луер Лок длина 1500 мм | шт | 50 | 650 | 32500 | [12 empty] | 350 | 17500
150 | Натронная известь , канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла , для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, | канистра | 20 | 25000 | 500000 | [6 empty] | 21000 | 420000
151 | Тонометр механический | механический тонометр для измерения давления на плече с манжетой размера L (25-40 см). | шт | 10 | 6500 | 65000 | [28 empty] | 6500 | 65000
152 | Тест полосы для определения глюкозы в крови АККУ - ЧЕК в упаковке 50 шт | тест полосы для определения глюкозы в крови АККУ - ЧЕК в упаковке 50 шт для прибора АККУ-ЧЕК | уп | 100 | 9000 | 900000 | [10 empty] | 7400 | 740000
153 | ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭКГ МНОГОРАЗОВЫЕ ГРУДНЫЕ ∅ 15-18 М | электроды для ЭКГ грудные многоразовые, для детей. Материал покрытия токосъемной поверхности — Ag/AgCl. Диаметр токосъемной поверхности 15мм. Цвет груши синий. Универсальный коннектор для подсоеденения ЭКГ проводов. | шт | 1 | 20000 | 20000 | [28 empty] | 20000 | 20000
154 | ЭЛЕКТРОДЫ НА КОНЕЧНОСТИ ДЛЯ ЭКГ МНОГОРАЗОВЫЕ | электроды для ЭКГ грудные многоразовые, для детей. Материал покрытия токосъемной поверхности — Ag/AgCl. Диаметр токосъемной поверхности 15мм. Цвет груши синий. Универсальный коннектор для подсоеденения ЭКГ проводов. | шт | 1 | 22000 | 22000 | [28 empty] | 21000 | 21000
155 | Канюля назальная кислородная, взрослая | канюля назальная кислородная, взрослая | шт | 50 | 300 | 15000 | [8 empty] | 285 | 14250
156 | Контейнер.для биологического материала стерильный 125 мл с крышкой в индивидуальной упаковке градуировка до 100мл | контейнер для биологического материала стерильный 125 мл с крышкой в инд.упаковке градуировка до 100мл | шт | 1000 | 60 | 60000 | [10 empty] | 58 | 58000
157 | Контейнеры для сбора острого инструментария - 3,0 литра, пластмассовая | класса Б - желтого цвета | штук | 350 | 350 | 122500
158 | Коробки для безопасного уничтожения шприцев | коробки для одноразового использования, водонепроницаемые, непрокалываемые, объемом 5 литров | шт | 1500 | 350 | 525000 | [18 empty] | 349 | 523500
159 | Коробки для безопасного уничтожения шприцев | коробки для одноразового использования, водонепроницаемые, непрокалываемые, объемом 10 литров | шт | 4000 | 450 | 1800000 | [18 empty] | 449 | 1796000
160 | Жгут кровоостанавливающий, венозный, полимерно-латексный с зажимным устройством, регилирующим силу сжатия | масса - 0,1кг - длина жгута 525 мм. | штук | 10 | 800 | 8000
161 | Одноразовые ЭКГ электроды | MT200, 36мм Ø, с кнопочным коннектором, упакован 5 x 20/1000 на перфорированных пластинах | штук | 1000 | 100 | 100000 | [8 empty] | 45 | 45000
162 | Дыхательный контур взрослый, Y-тип длина 1800 мм | предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Изготовлены из нетоксичного ПВХ. Применяются для взрослых, детей и новорожденных Длина 1800 мм | шт | 200 | 1500 | 300000 | [6 empty] | 1200 | 240000
163 | Набор реагентов ИХА ТРОПОНИН 1-ФАКТОР | наборт реагентов для иммунохромотографического качественного определения кардиального Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме крови в упаковке 25 шт | шт | 200 | 3000 | 600000
164 | Диссектор изогнутый биполярный | диссектор изогнутый биполярный (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций | шт | 1 | 250000 | 250000
165 | Фартук одноразовый нестерильный | ламинированный из нетканого материала плотность 28 г/м.кв | шт | 600 | 199 | 119400 | [18 empty] | 198 | 118800
166 | Памперсы взрослые размеры разные | 30 шт в упаковке | уп | 30 | 7500 | 225000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 30890150 |  | 152820 |  | 888960 |  | 321500 |  | 660000 |  | 763590 |  | 798000 |  | 737500 |  | 201600 |  |  |  | 8758660 |  |  |  | 1339250 |  | 2447700 |  |  |  | 4885300
ГОБМП для Паталогоанатомического блока
167 | Формалин 10% забуференный, 10 л. | фиксатор для гистологических и цитологических образцов. Способствует сохранению в образце гликогена | литр | 160 | 2000 | 320000 | [26 empty] | 1900 | 304000
168 | Изопреп, 10 л. | раствор для гистологической обработки тканей (обезвоживание и просветление) на основе изопропанола с буфером. Состав: - Абсолютизированный изопропанол (концентрации не ниже 99,97%) - Тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол) Фасовка – 1, 5, 10 литровые канистры. Применение: Полностью готов к применению. IsoPrep применяется для обезвоживания ткани на этапе гистологической проводки. | литр | 60 | 3000 | 180000 | [26 empty] | 2900 | 174000
169 | Витрогель | синтетическая монтирующая среда для приготовления микропрепарата. | литр | 1 | 37000 | 37000 | [26 empty] | 36900 | 36900
170 | Одноразовые микротомные ножи R35, в упаковке 50 лезвий | предназначены для микротомирования мягких и твердых образцов. Покрытие режущей кромки выполнено по плазменно-ионной технологии PINK. | уп | 10 | 85000 | 850000 | [26 empty] | 84500 | 845000
171 | Гематоксилин Майера | достоинством гематоксилина Майера в сравнении с наиболее часто применяемыми для прогрессивной окраски срезов гематокислином Карацци является интенсивная и чистая окраска ядер без тенденции к перекраске как при короткой экспозиции, так и при длительной | литр | 1 | 25000 | 25000 | [26 empty] | 24900 | 24900
172 | Эозин 1% водный раствор | эозин является цитоплазматическим красителем. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах и цитологических препаратах в различные оттенки розового цвета. Предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают ткани более интенсивно, чем водные | литр | 2 | 20000 | 40000 | [26 empty] | 19900 | 39800
173 | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем для записи и шлифованными краями. | предметное стекло для микроскопии с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5)*25.0(+0.5) мм, 1,0-1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50 шт./коробка, Обернутая индивидуально в «флоу-Пак» | шт | 6000 | 20 | 120000
174 | Покровные стекла | тонкая стеклянная пластинка, служащая для покрывания микроскопических препаратов, обеспечивающая длительную сохранность микропрепаратов без потери качества. (24х60мм). Упаковка по 50 стекол. | шт | 6000 | 15 | 90000
175 | Тримминговые лезвия, 130 мм | предназначены для вырезки операционного и биопсийного материала. | уп | 1 | 80000 | 80000
176 | Гомогенизированная парафиновая среда | гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки. Температура плавления 56-58° | кг | 50 | 9000 | 450000 | [26 empty] | 8900 | 445000
177 | Биопсийные кассеты 6 секций | шестисекционные кассеты биопсийные кассеты. Кассеты используются на этапе проводки серийного биопсийного материала. Снабжены крышкой со специальным шарнирным механизмом. Изготовлены из химически прочного пластика. При заливке кассета выполняет роль основания блока. Наличие сетки позволяет использовать кассету без биопсийных прокладок и мешочков | шт | 500 | 60 | 30000 | [26 empty] | 59 | 29500
178 | Биопсийные гистологические кассеты с крышкой, белого цвета | гистологические кассеты используются на этапе проводки Снабжены крышкой, изготовлены из химически прочного пластика, при заливке парафином кассета выполняет роль основания блока. Размер пор 0,6 х 0,6мм | шт | 1000 | 60 | 60000 | [26 empty] | 59 | 59000
179 | Гистологические кассеты с крышкой, белого цвета | гистологические кассеты используются на этапе проводки снабжены крышкой, изготовлены из химически прочного пластика, при заливке парафином кассета выполняет роль основания блока. Размер пор 6х1мм | шт | 4000 | 60 | 240000
180 | Препаровальные иглы и кисти для микротомии | применяются во время микротомии гитсологических срезов, минимизации механического повреждения тканей и удобной фиксации гистологического среза на предметное стекло | шт | 2 | 1500 | 3000 | [26 empty] | 1490 | 2980
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2525000 | [27 empty] | 1961080
| Всего по лотам: |  |  |  |  | 33415150