## Лист1 (2)
Приложение №1 к протоколу итогов
ГОБМП
№ лота | МНН | Лекарственная форма | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге) | ТОО "Clever Medical" |  | ТОО "DISmed" |  | ТОО "Медицинская фирма "Спасательный круг" |  | ТОО "Текстильная фабрика B.A.E.R " |  | ТОО "ProfiMed.AST" |  | ТОО "Гелика" |  | ТОО "FARM ALLIANCE" |  | ТОО "Almaty Medical Instruments" |  | ТОО "ЮриОл" |  | ТОО "Ванга М"
[7 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | ампула | 1500 | 14.45 | 21675
2 | Фамотидин | раствор для инъекций 20 мг | флакон | 1500 | 355.46 | 533190
3 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1%-1мл | ампула | 100 | 38.47 | 3847
4 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл № 10 | ампула | 300 | 434.6 | 130380
5 | Тиамин | раствор для инъекций 5%-1мл | ампула | 200 | 10.98 | 2196
6 | Спирт этиловый 70% 50 мл | раствор 70% во флаконе 50 мл | флакон | 300 | 200 | 60000
| Итого: |  |  |  |  | 751288
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге) | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма | Цена | Сумма
7 | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 90см | нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего тканого материала, свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки. Плотность 36 г/м2 | м | 12000 | 80 | 960000 | [6 empty] | 79 | 948000 |  |  | 79 | 948000 |  |  | 78 | 936000
8 | Станки для бритья одноразовые со смазкой |  | шт | 500 | 70 | 35000
9 | Фильтр КСКФ | 3.00-02 (кКСКФ-9) №2 | уп | 70 | 1000 | 70000 | [18 empty] | 800 | 56000
10 | Фильтр КСКФ | 3.00-03 (кКСКФ-12.18.20.) №2 | уп | 70 | 1000 | 70000
11 | Пеленка хлопчатобумажная, размер 80*80 цветная | нестерильная | шт | 80 | 1200 | 96000
12 | Мочеточниковый стент. Набор для внутренного дренажа верхних мочевых путей F-5 | элементы комплекта: катетер типа двойной PIGTAIL, диаметр петли: 2 см или 4 см, расстояние между петлями от 14 до 30 см зажимы; толкатель; проводник. Комплекты для временного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы (стенты мочеточников) предназначены для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь Используется в случаях нарушения нормального функционирования мочеточника вследствие наличия камней, после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, стенозе мочеточника, сдавлении мочеточника извне и т.д. | шт | 70 | 8700 | 609000 |  |  |  |  | 8300 | 581000 |  |  | 8500 | 595000
13 | Инструмент лапороскопический LigaSure™ Blunt Tip LF1837 для имеющего аппарата LigaSure Valleylab LS10 (генератор электролигирующий) | LF1937 инструмент лапороскопический LigaSure™ Blunt Tip 5мм-37см, 6 шт в коробке | шт | 1 | 320000 | 320000 | [8 empty] | 295000 | 295000
14 | Термометр ртутный, медицинские |  | шт | 50 | 300 | 15000
15 | Трехпросветный папиллотом/сфинктеротом | инструменты эндотерапевтические: папиллотом: CleverCut3V для V системы с тройным просветом KD-V411M-0725 для дуоденоскопа Olympus TJF Q180V. Папиллотом 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм. Длина инструмента 1700 мм. Длина дистальной части 7 мм. Длина режущей струны 25 мм. Диаметр дистальной части 4,5 Fr. Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны. Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок". Порт для введения проводника с разъемом "Луер-Лок". Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки. Предварительно изогнутая конструкция. Совместимость с проводником 0,035 дюйма. Интегрированная ручка с C-образным держателем. Стерильность - да | шт | 1 | 142000 | 142000
16 | Презервативы латексные, гладкие, стерильные | одноразового применения для УЗИ | шт | 720 | 50 | 36000 | [12 empty] | 50 | 36000
17 | Однопросветный центральный венозный катетер | материал катетера термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, длина 16,20 см, диаметр 14,16 Ga. Проводник 0,032дюйм Х45, 60 см (прямой гибкий и J образный кончик); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18 Ga/6,35 см; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; зажим катетера | шт | 20 | 7400 | 148000 | [18 empty] | 7200 | 144000
18 | Удлинитель для инфузионных насосов | длина 150 см | шт | 1000 | 450 | 450000 | 300 | 300000 | 447 | 447000 | [6 empty] | 448 | 448000 | 315 | 315000 |  |  | 180 | 180000
19 | Губка гемостатическая | абсорбирующее гемостатическое средство 9,5-4,8см | шт | 5 | 2200 | 11000
20 | Рабочая вставка 27056LA для имеющегося аппарата Карл Шторц KARL STORZ - ENDOSKOPE autocon III 400 UH 400 | вставка рабочая, элемент по KUNTZ, используется с тубусами резектоскопа фирмы Карл Шторц, 24/26 Шр., 27040 SL/27050 SL и лазерными зондами, Артикул 27056LA | шт | 1 | 1004000 | 1004000 |  |  | 1003694 | 1003694
| Итого по ИМН: |  |  |  |  | 3966000
| ВСЕГО ЛС и ИМН: |  |  |  |  | 4717288 |  | 300000 |  | 1003694 |  | 581000 |  |  |  | 295000 |  |  |  | 36000 |  | 936000 |  |  |  | 200000